## Hoja1
No. | Equipo | Fallos reportados | Conteo de fallas | Daños ocasionados por fallos |  | Soluciones | Observaciones
|  |  |  | Hadware | Software
0 | Espectrofotómetro UV-Vis_UV | Caso ejemplo | 1 | 1 | 1 | No aplica | Serán llenadas con lo que se ha observado, o la fecha del proximo mantenimiento preventivo.
1 | Espectrofotómetro UV-Vis 1-A25 | Ninguno | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | Sus mantenimientos se han mantenido al día
2 | Espectrofotómetro UV-Vis 2-B35 | Desfase de onda | 0 | Ninguno | Ninguno | Se aplico el protocolo estadar del equipo. | Se encontraron problemas en las muestras, el equipo se encontraba funcionando en optimas condiciones. El problema se atribuye al usuario. Los mantenimientos se han mantenido al día
3 | Espectrofotómetro UV-Vis 3-C50 | Fuga de compuesto a analizar | 1 | Ninguno | Ninguno | Se recoloco la manguera y se presiono con el Impeller | Solo se habia perdido la tension correcta a la que debe encontrarse colocada la manguera. Habia residuos de sustancia dentro del Impeller. Los mantenimientos que se han realizado son correctivos. Sin calendarizacion previa.
4 | Espectrofotómetro UV-Vis 4-D160 | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
5 | Espectrofotómetro UV-Vis 5-E180 | Ninguno | 0 | Ninguno | Ninguno | No aplica | Sus mantenimientos se han mantenido al día
6 | Espectrofotómetro UV-Vis 6-P365 | Fallo inicialización | 3 | No detecta hardware | Ninguno | Reinstalacion de software | Sus mantenimientos se han mantenido al día